ПРИЛОЖЕНИЕ

Протокол измерений от  _________________20__ г

число, месяц, год

VITCSMS-IC-E-03 «Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (тока однофазного короткого замыкания) при испытаниях в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали в невзрывоопасных помещениях»

Наименование организации: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование лаборатории: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адрес (с почтовым индексом), на который высылать выписку из отчета, телефон, e-mail: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Хотите ли Вы получать на Ваш e-mail информацию о проводимых нами МЛС в области электрофизических измерений да/нет

Используемые средства измерений (тип, зав. номер, дата поверки/калибровки/аттестации, пределы допускаемой погрешности) _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Условия проведения измерений (температура окружающей среды, относительная влажность воздуха)________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Методика выполнения измерений (шифр)_____________________________________________

Любые обстоятельства или воздействия, которые повлияли на результат измерений________

________________________________________________________________________________

Результаты измерения сопротивления (тока однофазного короткого замыкания) цепи "фаза-нуль" без добавочного сопротивления

| Измеренное значение | *Суммарная (комбинированная) стандартная неопределенность | Расширенная неопределенность | Заключения о соответствии (соотв./не соотв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| R, Ом | XL, Ом | Z, Ом | I, А | Z, Ом | I, А | Z, Ом | I, А | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Показания вольтметра во время проведения измерений участником МЛС (эта ячейка таблицы заполняется координатором МЛС при использовании участником МЛС приборов, измеряющих непосредственно ток короткого замыкания), В _________________ | уровень доверия _95_% коэффициент охвата _____ |

Результаты измерения сопротивления (тока однофазного короткого замыкания) цепи "фаза-нуль" с добавочным сопротивлением

| Измеренное значение | *Суммарная (комбинированная) стандартная неопределенность | Расширенная неопределенность | Заключения о соответствии (соотв./не соотв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| R, Ом | XL, Ом | Z, Ом | I, А | Z, Ом | I, А | Z, Ом | I, А | Вариант 4 | Вариант 5 |
| Показания вольтметра во время проведения измерений участником МЛС (эта ячейка таблицы заполняется координатором МЛС при использовании участником МЛС приборов, измеряющих непосредственно ток короткого замыкания), В _________________ | уровень доверия _95_% коэффициент охвата _____ |

*Расчет неопределенности прилагается

**Участником МЛС заполняются столбцы результатов, соответствующие типу его прибора.

Если прибор позволяет измерить полное сопротивление Z, активное R и реактивное XL в измеренных значениях следует заполнить все три ячейки (Z, R и XL), рассчитывать неопределенности результата измерения R и XL не надо.

Измерения провел:			________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы

Руководитель лаборатории:	 ________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы

При измерении присутствовал координатор межлабораторных сличений:

________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы

Шифр участника ______

Номер акта выполненных работ  (заполняется по приезду) ___________

Сертификат участника получил	________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы