Сводка отзывов

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

ГОСТ «Сливки. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный метод)» (на основе ISO 2450:2008)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа (номер письма и дата) | Предложение и замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Госстандарт Республики Беларусь | Изложить с учетом применения терминологии, установленной в ТР ТС 033/2013. Последнее предложение изложить в редакции: «Метод не применяется для сквашенных сливок, содержащих крахмал или другие загустители». | Принято, раздел изложен в новой редакции |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | Изложить в редакции: «Сущность метода заключается в экстрагировании жира из аммиачно-спиртового раствора сливок диэтиловым и петролейным эфирами, перегонкой или ...» | Принято, раздел изложен в новой редакции |
| Раздел 6 | Госстандарт Республики Беларусь | Дополнить в перечень оборудования термометры, их диапазон измерения и цену деления | Не принято, поскольку данный вид оборудования не предусмотрен в международном стандарте ISO 2450 |
|  |  | п. 6.1 изложить в редакции: «Весы аналитические 2-ого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 мг и ценой деления 0,1 мг» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 7 | Госстандарт Республики Беларусь | Указать (по возможности) конкретное время хранения пробы при температуре от 2 °C до 6 °C | Принято, с учетом международного стандарта ISO 2450 пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 8 | Госстандарт Республики Беларусь | Примечание, перечисление a) требуется дополнительное уточнение фразы: «присутствует отчетливый запах свободной жирной кислоты» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 9 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 9.2.2: - уточнить перевод; - четвертый абзац первое предложение изложить в редакции: «В случае если растворители содержат …» и далее по тексту; - учесть Приложение А (п. А.1 абзац 2) настоящего проекта межгосударственного стандарта | Принято, раздел изложен в новой редакции |
|  |  | п. 9.4.11, первое предложение заменить «9.4.5-9.4.9» на «9.4.4-9.4.9» |  |
|  |  | п. 9.4.12, первое предложение заменить «9.4.5-9.4.9» на «9.4.4-9.4.9» |  |
| Раздел 10 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 10.1, формула (1) уточнить, отсутствует пояснение для цифры 100, следует дополнить (например, 100 – коэффициент пересчета в проценты) | Принято, раздел изложен в новой редакции |
| Раздел 11 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 11.2 уточнить в абсолютных либо относительных единицах выражается повторяемость (в примере речь идет о разности между результатами в относительных единицах, а в тексте – в абсолютных) | В абсолютных единицах |
|  |  | п. 11.3 уточнить в абсолютных либо относительных единицах выражается воспроизводимость (в примере речь идет о разности между результатами в относительных единицах, а в тексте – в абсолютных) |  |
| Приложение ДА | Госстандарт Республики Беларусь | Привести в соответствие с требованиями, установленными в приложении Д к ГОСТ 1.3-2014, в части оформления таблицы сравнения международных стандартов, на которые даны ссылки в межгосударственном стандарте, с соответствующими им межгосударственными стандартами | Принято, Приложение изложено в новой редакции |
| По всему тексту стандарта | Кыргызстандарт | Без замечаний и предложений | Принято к сведению |

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора РГП «КазСтандарт» 									С. Радаев

Разработчик

Ведущий специалист

Департамента анализа и систематизации РГП «КазСтандарт» 								Ә. Қойлыбай