Сводка отзывов

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

ГОСТ «Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный метод)» (на основе ISO 7208:2008)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа (номер письма и дата) | Предложение и замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | Конкретизировать текст в части «из аммиачно-спиртового раствора», в соответствии с требованиями ГОСТ 1.3-2014 (раздел 6) с учетом перевода оригинала стандарта. Изложить в редакции: «Сущность метода заключается в экстрагировании жира из аммиачно-спиртового раствора пробы диэтиловым и петролейным эфирами, перегонкой или ...». Уточнить перевод, название метода «принцип Розе-Готлиба» | Принято, раздел изложен в новой редакции |
| Раздел 5 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 5.1 изложить в редакции: «Аммиачный раствор с массовой долей NH3 25% (p20=910 г/л)» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 6 | Госстандарт Республики Беларусь | Дополнить в перечень оборудования термометры, их диапазон измерения и цену деления | Не принято, поскольку данный вид оборудования не предусмотрен в международном стандарте ISO 7208 |
|  |  | п. 6.1 изложить в редакции: «Весы аналитические 2-ого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 мг и ценой деления 0,1 мг» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
|  |  | п. 6.5 уточнить, в соответствии с требованиями ГОСТ 1.3-2014 значение температуры водяной бани уточнить с учетом оригинала стандарта, а также с учетом раздела 8 (первое предложение) проекта межгосударственного стандарта | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 7 | Госстандарт Республики Беларусь | Указать (по возможности) конкретное время хранения пробы при температуре от 2 °C до 6 °C | Принято, с учетом международного стандарта ISO 7208 пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 8 | Госстандарт Республики Беларусь | Примечание, перечисление b) требуется дополнительное уточнение фразы: «присутствует отчетливый запах свободной жирной кислоты» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 9 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 9.2.1 обосновать наличие ссылки 9.4.1 с учетом оригинала стандарта | Принято, ссылка на п. 9.4.1 исключена, в соответствии с международным стандартом ISO 7208 |
|  |  | п. 9.4.2 изложить в редакции: «В две колбы для экстрагирования жира (9.1) с испытуемой пробой добавляют по 2 мл аммиачного раствора(5.1) или эквивалентный объем более…» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Раздел 10 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 10.1, формула (1) уточнить, отсутствует пояснение для цифры 100, следует дополнить (например, 100 – коэффициент пересчета в проценты) | Принято, пояснение к формуле изложена в новой редакции |
| Раздел 11 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 11.2: - с учетом перевода оригинала стандарта конкретизировать текст в части «массовой доли…»; - после слова «…полученными» исключить союз «и» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
|  |  | п. 11.3 с учетом перевода оригинала стандарта конкретизировать текст в части «массовой доли…» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Приложение А | Госстандарт Республики Беларусь | п. А2: - первый абзац изложить в редакции: «Значение, полученное при проведении контрольного испытания, выполняемого одновременно с определением, позволяет скорректировать массовую долю жира, экстрагированного из испытуемой пробы …»; - второй абзац заменить слова «благополучных условиях» словами «благоприятных условиях» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Приложение В | Госстандарт Республики Беларусь | п. B.2.5.1 изложить в редакции: «Проводят этапы, описанные п 2.5.2-2.5.13 для испытуемой пробы в двух параллельных определениях» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
|  |  | п. B.2.5.2 изложить в редакции: «В две колбы для экстрагирования жира (9.1) с испытуемой пробой добавляют по 2 мл аммиачного раствора (В 2.5.1) или эквивалентный …» | Принято, пункт изложен в новой редакции |
| Приложение Д | Госстандарт Республики Беларусь | Привести в соответствие с требованиями, установленными в приложении Д к ГОСТ 1.3-2014 в части оформления таблицы сравнения международных стандартов, на которые даны ссылки в межгосударственном стандарте, с соответствующими им межгосударственными стандартами | Принято, приложение изложено в новой редакции |
| По всему тексту стандарта | Кыргызстандарт | Без замечаний и предложений | Принято к сведению |
| В целом по проекту стандарта | Минэкономики | Воздержаться В Украине действует национальный стандарт ДСТУ | Принято к сведению |

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора РГП «КазСтандарт» 									С. Радаев

Разработчик

Ведущий специалист

Департамента анализа и систематизации РГП «КазСтандарт» 								Ә. Қойлыбай