Сводка отзывов

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

ГОСТ «Масло сливочное. Определение содержания соли. Потенциометрический метод» (на основе ISO 15648:2004)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа (номер письма и дата) | Предложение и замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Госстандарт Республики Беларусь | Примечание изложить в редакции: «Примечание – Данный метод непригоден для масел с содержанием соли ниже установленного уровня 0,1 %» | Не принято, поскольку указание непригодности метода в отношении масел с содержанием соли менее 0,1 %, противоречит международному стандарту, где установлено, что в случае пользования данного метода для таких масел, ожидаемый результат будет выше чем для соленного масла, и приведена ссылка на Бюллетень Международной молочной федерацией IDF |
| Раздел 2 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 2.1, примечание изложить в редакции: «Содержание соли выражается в виде массовой доли хлорида натрия (соли) в процентах» | Принято |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 4.1, второй абзац: - второе предложение требуются дополнительные разъяснения, что значит «унифицировать раствор», например: «установление точной концентрации приготовленного раствора нитрата серебра с помощью хлорида натрия, высушенного при определенных условиях»; - изложить в редакции: «В воде, свободной от диоксида углерода, растворить от 13,6 г. до 20,4 г. нитрата серебра и довести объем до 1 000 мл. Установить действительную концентрацию стандартного титрованного раствора нитрата серебра по хлористому натрию, предварительно высушенному при температуре 300 °C в течение 2 ч.» | Принято |
| Раздел 5 | Госстандарт Республики Беларусь | Первое предложение заменить слова «а также следующее» словами «в частности, следующее» | Принято |
|  |  | п. 5.2 указать точность измерения или цену деления и диапазон измерения | Не принято, поскольку проект межгосударственного стандарта идентичен международному стандарту ISO 15648, указать точность измерения или цену деления потенциометра не представляется возможным |
|  |  | п. 5.4 изложить в редакции: «Цилиндр градуированный, вместимостью 50 мл» | Принято |
|  |  | п. 5.5 изложить в редакции: «Бюретка, вместимостью 50 мл и ценой деления 0,1 мл, или бюретка … с ценой деления 0,01 мл, сделанные …» | Принято |
|  |  | п. 5.6 заменить «… из пунктов 5.2-5.6» на «... п.п. 5.2-5.6» и изложить данный пункт после п. 5.7 | Принято частично, изложить пункт после п. 5.7 не соответствует структуре международного стандарта ISO 15648 |
| Раздел 7 | Госстандарт Республики Беларусь | Второй абзац, перечисление а) дополнительно уточнить следующую информацию: - термин «исходный контейнер»; - способ нагревания пробы; - каким образом контролировать мягкость в не - - открытом контейнере; - каким образом контролировать температуру перемешивания не выше 30°С; - каким образом перемешивать пробу до однородного состояния (механическим миксером или вручную) в неоткрытом контейнере | Раздел изложен в новой редакции |
| Раздел 8 | Госстандарт Республики Беларусь | п.п. 8.1, 8.2.1 уточнить, в практике химического анализа обычно принято вести речь о навеске пробы, а не о рабочей части пробы, поэтому начало первых предложений в указанных пунктах изложить в редакции: п. 8.1 «Навеску пробы (см. 7) массой …». п. 8.2.1 «В колбу с навеской добавить 100 мл …». С учетом выше сказанного, в п 8.3. заменить слова «за исключением рабочей части пробы» словами «без навески пробы» | Принято, раздел изложен в новой редакции |
|  |  | п. 8.2.1, примечание изложить в редакции: «Конечная точка титрования соответствует максимальной разности потенциалов, которая наблюдается между двумя последовательными равными добавками (около 0,05 мл) стандартного титрованного раствора нитрата серебра» |  |
| Раздел 9 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 9.1: - первое предложение изложить в редакции: «Массовую долю соли в образце для испытаний,W, %, рассчитывают по формуле»; - в конце формулы удалить «%»; - внести изменения при описании формулы: Vо и V1 – заменить слова «использованного в» словами «израсходованного в»; «с – точная концентрация стандартного раствора нитрата серебра, моль/л»; «m – масса навески пробы (см. 8.1), г» | Принято, раздел изложен в новой редакции |
| Раздел 11 | Госстандарт Республики Беларусь | Первый абзац, перечисление b) заменить слова «забора образца» словами «отбора образца» | Принято, исправлено |
| Библиография | Госстандарт Республики Беларусь | Изложить в соответствии с требованиями п. 6.12 ГОСТ 1.3-2014 | Принято, исправлено |
| По всему тексту стандарта | Кыргызстандарт | Без замечаний и предложений | Принято к сведению |

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора РГП «КазСтандарт» 									С. Радаев

Разработчик

Ведущий специалист

Департамента анализа и систематизации РГП «КазСтандарт» 								Ә. Қойлыбай